## BC
Tuần | 39 | Tháng | 9 | 2025
I. VẬN HÀNH
STT | Chỉ số KPIs | 26-W35 | 26-W36 | 26-W37 | 26-W38 | 2026
[6 empty] | 26-T9 | Plan M1 | +/- Plan
1 | Số lượng sự cố (Slg) | 13 | 16 | 28 | 23 | 54 | 50 | 4
2 | KHG ảnh hưởng/ sự cố (Slg) | 21 | 16 | 17.7 | 14.2 | 16.8 | 16 | 0.8
3 | Số lượng KHG ảnh hưởng (Slg) | 276 | 255 | 495 | 326 | 326 | 800 | -474
4 | Thời gian XLSC trung bình (phút) | 89 | 180 | 128 | 169 | 169 | 120 | 49
5 | Thời gian gián đoạn TB (phút) | 99 | 178 | 164 | 212 | 212 | 170 | 42
6 | SAIDI (phút) | 0.79 | 1.32 | 2.36 | 2.01 | 2.01 | 5 | -2.99
7 | Tỷ lệ KHG ảnh hưởng (%) | 0.8% | 0.74% | 1.44% | 0.95% | 0.95% | 3% | -2.05%
II. KHAI THÁC
[6 empty] | STT | POP | Tổng port | Port sử dụng | Port trống | Tỷ lệ | Ghi chú
[6 empty] | 1 | TQGP001 | 1576 | 914 | 662 | 57.99% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 2 | TQGP002 | 1432 | 823 | 585 | 57.47% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 3 | TQGP003 | 1760 | 1051 | 677 | 59.72% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 4 | TQGP004 | 2672 | 1654 | 1018 | 61.9% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 5 | TQGP005 | 2080 | 1207 | 825 | 58.03% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 6 | TQGP006 | 2824 | 1854 | 866 | 65.65% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 7 | TQGP007 | 1704 | 1161 | 535 | 68.13% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 8 | TQGP008 | 2912 | 2187 | 677 | 75.1% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 9 | TQGP009 | 1952 | 898 | 910 | 46%
[6 empty] | 10 | TQGP010 | 1496 | 1077 | 419 | 71.99% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 11 | TQGP011 | 2148 | 1267 | 837 | 58.99% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 12 | TQGP012 | 2104 | 1032 | 1072 | 49.05%
[6 empty] | 13 | TQGP013 | 1880 | 1384 | 472 | 73.62% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 14 | TQGP014 | 1752 | 824 | 912 | 47.03%
[6 empty] | 15 | TQGP015 | 904 | 473 | 431 | 52.32%
[6 empty] | 16 | TQGP016 | 1632 | 798 | 834 | 48.9%
[6 empty] | 17 | TQGP017 | 1132 | 555 | 541 | 49.03%
[6 empty] | 18 | TQGP018 | 888 | 441 | 431 | 49.66%
[6 empty] | 19 | TQGP019 | 600 | 181 | 419 | 30.17%
[6 empty] | 20 | TQGP020 | 608 | 314 | 294 | 51.64%
[6 empty] | 21 | TQGP021 | 1208 | 760 | 384 | 62.91% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 22 | TQGP022 | 1752 | 484 | 1244 | 27.63% | Tỷ lệ khai thác thấp
[6 empty] | 23 | TQGP023 | 1320 | 727 | 593 | 55.08% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 24 | TQGP024 | 2840 | 1296 | 1496 | 45.63%
[6 empty] | 25 | TQGP025 | 1088 | 623 | 465 | 57.26% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 26 | TQGP026 | 1784 | 988 | 748 | 55.38% | Tỷ lệ khai hiệu quả
[6 empty] | 27 | TQGP027 | 2592 | 1255 | 1257 | 48.42%
[6 empty] | 28 | TQGP028 | 2304 | 951 | 1297 | 41.28%
[6 empty] | 29 | TQGP029 | 2296 | 939 | 1341 | 40.9%
[6 empty] | 30 | TQGP030 | 1104 | 384 | 704 | 34.78%
[6 empty] | 31 | TQGP031 | 2272 | 1048 | 1224 | 46.13%
[6 empty] | 32 | TQGP032 | 2928 | 1012 | 1852 | 34.56%
[6 empty] | 33 | TQGP033 | 2728 | 1132 | 1540 | 41.5%
[6 empty] | 34 | TQGP034 | 1920 | 629 | 1283 | 32.76%
[6 empty] | 35 | TQGP035 | 2768 | 631 | 2137 | 22.8% | Tỷ lệ khai thác thấp
[6 empty] | 36 | TQGP036 | 2352 | 638 | 1682 | 27.13% | Tỷ lệ khai thác thấp
[6 empty] | 37 | TQGP037 | 2136 | 805 | 1331 | 37.69%
[6 empty] | 38 | TQGP038 | 3096 | 753 | 2327 | 24.32% | Tỷ lệ khai thác thấp
[6 empty] | Tổng |  | 72544 | 35150 | 36322 | 48.45%
Nhận xét chung
- Tỷ lệ khai thác trung bình là 46.6%, số port khả dụng còn khá nhiều (Khoảng 32,809 port trống).
Nhóm POP khai thác hiệu quả:
Bao gồm: TQGP007 (68,7%), TQGP008 (70.9%), TQGP010 (68.1%), TQGP014 (72,9%)…
Nhóm POP khai thác thấp (dưới 30%)
Bao gồm: TQGP035 (13%), TQGP034 (20.5%), TQGP033 (27.5%), TQGP019 (28.4%) TQGP037 (14.7%)